| Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Центра социальных технологий"; Регистрационный номер - 141 от 22.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ91 | 23.09.2015 | бессрочно |

| # УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий испытательной лабораторией |  |  |
| ООО «Лаборатория «ЦСТ» |  |  |
|  |  | /Н.Н. Апрелева/ |
|  | «12»декабря 2016 г. |  |
| М.П. |  |  |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

испытаний световой среды

| № | 4/1576 | от | 12.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |  |  |

- Сведения о работодателе:

  - Наименование работодателя: rbtd_name

  - Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: rbtd_adr

- Цель проведения исследований (испытаний) и  измерений: проведение специальной оценки условий труда

- Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Действительно до: | Погрешность средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08), (канал измерения освещенности) | 08 3524 | 05.009042.16 | 23.08.2017 | +8.0;+10 |

- Методы проведения исследований (испытаний), измерений и оценок вредного и (или) опасного фактора, нормативно-правовые акты регламентирующие предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни  (реквизиты нормативно-правовых актов, их утвердивших):

- izm_nd_new

- Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование структурного подразделения, рабочего места, рабочей зоны, измеряемых параметров | Дата проведения исследований (испытаний) и измерений | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Продолжительность воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административный персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Директор | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 310 | 300 | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 30 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 375 | 300 | 2 |  |
| 2 | Заместитель директора по учебной работе | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 30 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 327 | 300 | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 320 | 300 | 2 |  |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 338 | 300 | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 340 | 300 | 2 |  |
|  | Педагогический персонал |  |  |  |  |  |
| 4А | Учитель (русский язык и литература) | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 5А (4А) | Учитель (математика) | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 30 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 322 | 300 | 2 |  |
| 6А (4А) | Учитель (биология) | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 387 | 300 | 2 |  |
| 17А | Учитель(начальные классы) | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 325 | 300 | 2 |  |
| 18А (17А) | Учитель(начальные классы) | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 356 | 300 | 2 |  |
| 22 | Преподаватель-организатор ОБЖ | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Классный кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 398 | 300 | 2 |  |
| 24 | Педагог-психолог | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 324 | 300 | 2 |  |
| 25 | Социальный педагог | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.33 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 370 | 300 | 2 |  |
| 26 | Педагог-библиотекарь | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Библиотека (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.6 |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 325 | 300 | 2 |  |
|  | Библиотека (Стеллажи) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.9 |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 340 | 75 | 2 |  |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |
| 27 | Лаборант | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 317 | 300 | 2 |  |
| 28 | Заведующий хозяйством | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Кабинет (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 327 | 300 | 2 |  |
|  | Технический персонал |  |  |  |  |  |
| 34 | Сторож | 17.11.2016 |  |  | 2 |  |
|  | Служебное помещение (поверхность рабочего стола) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1 |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 330 | 300 | 2 |  |

- Специалист (ы) организации, проводивший (-е) исследования (испытания) и измерения:

| 2838 |  | Эксперт II категории |  |  |  | А.В. Лежнев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

- Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2777 |  | Эксперт |  |  |  | М.Н. Никитина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |